| R.B. |  | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaža postojeće opreme za dojavu požara. | - | kom | 1 |
| 2. | Ispitivanje i obeležavanje postojeće kablovske instalacije | - | kom | 1 |
| 3. | Isporuka, montaža i povezivanje protivpožarne centrala do 24 zoni , sa rezervnim akumulatorskim napajanjem | - | kom | 1 |
| 4. | Isporuka, montaža i povezivanje optičkog detektora dima sa bazom. | - | kom | 53 |
| 5. | Isporuka, montaža i povezivanje konvencionalnog ručnog javljača požara, crvene boje,IP24D, NO/NC kontakti, aktivacija ili obnovljivim plastičnim elementom ili lomljenjem stakla | - | kom | 19 |
| 6. | Isporuka, montaža i povezivanje paralelnog indikatora aktiviranja protiv požarnog detektora, svjetlosna signalizacija | - | kom | 12 |
| 7. | Isporuka, montaža i povezivanje komora za uzorkovanje zraka iz ventilacijskih kanala ,za konvencionalne detektore sa cevi za uzorkovanje vazduha dužine 0,6m | - | kom | 2 |
| 8. | Podešavanje sistema i puštanje u rad i obuka korisnika. | - | kom | 1 |
| 9. | Isporuka, montaža i povezivanje protivpožarne sirene za unutrašnju montažu, crvena, napajanje 24Vdc | - | kom | 1 |

PAŽNJA: Ova tabela samo sluzi da bi se unijela u finansijski dio ponude, da ponuđaču se olaksa da ne prekucava . Obrazac FINANSIJKI DIO PONUDE JE VAŽECI OBRAZAC KOJI TREBA DA JE U PONUDI , sa USLOVIMA PONUDE, prema Zahtjevu za dostavljanje ponude kako je napisano,.