| R.B. |  | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Isporuka I ugradnja sabirnika | Dimenzija Ø200 duzina 112 cm, 2 ulaza DN100, 2 ulaza DN80, 1 izlaz DN125, ulaz za thermostat, 1 mešni izlaz DN65, 1 ispust za vodu Ø3/4, 2 prikljucka Ø5/4 | Kom. | 1 |
| 2. | Isporuka I ugradnja razdjelnika | Dimenzija Ø200 duzina 190 cm,2 ulaza DN125, 1 izlaz DN80, 3 izlaza DN65, ispust za vodu Ø ¾ 1 mešni izlal DN65, 1 ulaz za termostat | Kom. | 1 |
| 3. | Izolacija sabirnika | Termoizolacija sabirnika | Kom. | 1 |
| 4. | Izolacija razdjelnika | Termoizolacija Razdjelnika | Kom. | 1 |
| 5. | Isporuka I ugradnja ventila | Ventil ze instalaciju sistema centralnog grijanja I hladjenja DN125 | Kom. | 3 |
| 6. | Isporuka I ugradnja ventila | Ventil za instalaciju sistema centralnog grijanja I hladjenja DN100 | Kom | 5 |
| 7. | Isporuka I ugradnja ventila | Ventil za instalaciju sistema centralnog grijanja I hladjenja DN80 | Kom. | 4 |
| 8. | Isporuka I ugranja ventila | Ventil za instalaciju sistema centralnog grijanja I hladjenja DN65 | Kom. | 4 |

Ukupno 1-8 stavki