# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pelet za grijanje: |  | Prečnik: Ø = (6,00 ±1 mm) | tona |  | 18 |
|  |  | Dužina: 3,15<L ≤40 mm (cca. 99%) |  |  |  |
|  |  | Sitne čestice, < 3,15mm ( 0,50%-0,70%) |  |  |  |
|  |  | Ukupna vlaga: 3,15%-5,15 % |  |  |  |
|  |  | Pepeo: 0,4%-0,7 % |  |  |  |
|  |  | Isparljive materije: 79,50 % - 90,00% |  |  |  |
|  |  | Bruto kalorijska vrijednost: 18.500 kJ/kg-25000kJ/kg |  |  |  |
|  |  | Neto kalorijska vrijednost: 17.200 kJ/kg-25000kJ/kg |  |  |  |